| FECHA DE EMISION: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTURA APROXIMADA DE EXPOSICIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTORIZACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL EMISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HORA DE INICIO: |  |  |  |  |  |  | HORA DE TERMINACION: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL EJECUTOR |  |  | EMPRESA |  |  |  |  |  | CERTIFICADO EN ALTURAS |  | ARL |  |  |  |  |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SI |  | NO |  | N/A |  |  |  |  |  | SI | NO |  | N/A |
| Casco con barbuquejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arnés de seguridad |  |  |  |  |  |
| Botas de seguridad con puntera |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eslinga en Y |  |  |  |  |  |
| Guantes (cuero dieléctrico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eslinga de posicionamiento |  |  |  |  |  |
| Gafas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protección de respiración (mascarilla, careta) |  |  |  |  |  |
| Otros (cuáles?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA CONTRA CAIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SI |  | NO |  | N/A |  |  |  |  |  | SI | NO |  | N/A |
| Escalera tipo tijera |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Andamio |  |  |  |  |  |
| Escalera Extensible |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Líneas de vida |  |  |  |  |  |
| Otros (Cuales?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Debe devolver esta tarjeta apenas termine el trabajo en alturas que haya realizado, si no conoce la forma correcta de diligenciarlo, debe consultar el procedimiento existente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. |  |
| Para el trabajo en alturas se presentan los riesgos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |
| Eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Público |  |  |  |  |  |
| Climático |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Químico |  |  |  |  |  |
| Locativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otros: |  |  |  |  |  |
| LISTA DE VERIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |  | N/A |
| Los trabajadores presentan condiciones físicas y anímicas en buen estado para realizar la actividad? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los pretales a utilizar se encuentran en buen estado (no presentan deterioro, secos, limpios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las escaleras y andamio cumplen con la norma a desempeñar (limpias, no presentan deterioro, puntos de apoyo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El montaje y/u operación del sistema de acceso (escaleras, pretales, andamios) garantiza estabilidad y seguridad, para no sufrir volcamiento o caída y la distancia segura entre este y las líneas energizadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se ha inspeccionado el poste, estructura o árbol que se someten a esfuerzos y cumplen con las condiciones de seguridad para desarrollar el trabajo. De no ser así, se aseguran con cables, refuerzos y otros medios adecuados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se ha identificado el punto de anclaje fijo o se cuenta con un punto de anclaje móvil para el sistema de protección anti caídas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considera necesario bloqueo y/o rotulado? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o un sistema equivalente donde el trabajador pueda asegurar el arnés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras precauciones? Cuáles? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTORIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________ ___________________ FIRMA EMISOR FIRMA EJECUTOR C.C.No. C.C.No. ___________________ FIRMA EJECUTOR C.C.No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Como responsable del permiso certifico que la zona circundante ha sido inspeccionada y que las precauciones señaladas en la lista han sido tomadas y autorizo el trabajo. |  |  |  |  |  |  |  | Como ejecutor de la actividad he verificado que los controles para minimizar los riesgos asociados a la actividad se han aplicado y se considera seguro proceder con la actividad. |  |  |  |  |  |  |  |
| Este desprendible queda con el Emisor del trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. |  |  |
| Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre Ejecutor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Antes de aprobar cualquier permiso de trabajo, el emisor deberá inspeccionar el área de trabajo en la cual se va a desarrollar la actividad y confirmar si las precauciones para mitigar los riesgos han sido tomadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |